PROVA 1

1. Interpretazione  del dato di laboratorio in relazione al metodo e al suo valore diagnostico

2. Vantaggi e svantaggi dei metodi ad alta sensibilità per la determinazione delle Troponine
3. Esame microscopico per la diagnosi di TBC polmonare attiva

PROVA 2
1. Algoritmi diagnostici nelle Emocolture positive e ricadute nel TAT di refertazione
2. Morfologia Digitalizzata nella workflow di ematologia di laboratorio: limiti e vantaggi
3. Determinazione dei DOAC in regime di urgenza-emergenza

PROVA 3
1. Algoritmo per l’identificazione e la refertazione degli enterobatteri produttori di carbapenemasi
2. Immaturità eritroide e piastrinica: il supporto clinico diagnostico dell’ematologia automatizzata
3. Sicurezza e rischio clinico nel processo diagnostico coagulativo di laboratorio
