## Sistema RT-PCR SARS-CoV-2
Fornitura in service di sistema a diagnostica rapida per SARS-CoV-2 su tampone naso-faringeo - Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
ALLEGATO QT)
1 | Caratteristiche tecniche | Unità di misura | Operatore | Valore soglia minima | Possesso della caratteristice richiesta ( a cura della ditta offerente) | Descrizione caratteristiche richieste dei prodotti offerti | Riferimento documentazione tecnica allegata, redatta in lingua italiana, e pagina
1.1 | Fabbricante | descrizione
1.2 | Fornitore | descrizione
1.3 | Modello | descrizione
1.4 | Codice CND | descrizione
1.5 | Numero RDM | descrizione
1.6 | Certificazione CE-IVD | descrizione |  | Marcatura CE-IVD del sistema: strumentazione, software di analisi e reagenti
2. | Caratteristiche sistema
2.1 | Caratteristiche generali richieste |  |  | Sistema a diagnostica rapida, completamente integrato (estrazione e amplificazione in un'unica piattaforma) da dedicare primariamente alle richieste di Pronto Soccorso per diagnostica SARS-CoV-2 su tampone naso-faringeo
2.2 | Livello di automazione richiesto | SI/No se SI descrivere | = | SI, completa
2.3 | Dispositivi di I/O dati | SI/No se SI descrivere | = | SI, Almeno Lettore di codice a barre
2.4 | Metodologia di esecuzione test | Metodologia | = | RT-PCR
2.5 | Dotazioni aggiuntive presenti in configurazione di fornitura | Tipologia dispositivi | = | PC e software di analisi
2.6 | Tipologia dimensionale del sistema richiesto | Tipologia | = | Sistema da banco
2.7 | Area massima di occupazione su banco (largh x prof) | cm2 | <= | 75
2.8 | Tipologia di campioni | Tipologia | >= | broncolavaggio (BAL), tampone nasale, aspirato nasale, tampone nasofaringeo
3. | Tipologia di Fornitura
3.1 | Tipologia assistenza tecnica | Tipologia | = | Full Risk tutto incluso
3.2 | Fornitura accessori e consumabili dedicati al sistema | SI/No se SI descrivere | = | SI
4. | Produttività
4.1 | Tempo per l'emissione del risultato | minuti | <= | 90
4.2 | Tamponi processabili contemporaneamente | numero | >= | 8
5. | Caratteristiche della fornitura
5.1 | Tempo di consegna della strumentazione dalla data dell'ordine | gg lavorativi | <= | 20
5.2 | Tempo di consegna dall'ordine per kit e materiali | gg lavorativi | <= | 7
5.3 | Fornitura contestualmente alla strumentazione completa di reagenti per 1 settimana | SI/No se SI specificare | = | SI
5.4 | Produttività garantita al giorno | Numero di test/die realmente eseguibili | >= | 60
5.5 | Frequenza di consegna dei reagenti | settimana solare | <= | 1
6. | Manutenzione
6.1 | Tempi di intervento per manutenzione correttiva dalla chiamata (escluso sabati e festivi) | ore solari consecutive | <= | 24
6.2 | Tempi di risoluzione del guasto dall' intervento (escluso sabato e festivi) anche con sostituzione dell' apparecchiatura con altra equivalente | ore solari consecutive | <= | 24
6.3 | Presenza referenti di zona per assistenza tecnica | SI/No se SI indicare generalità e riferimenti telefonici | = | SI
Note
Il valore ">=" riferito a caratteristiche NON numeriche deve essere inteso come "almeno"
NON COMPILARE LA PARTE IN GRIGIO