## Foglio1
ALLEGATO 1)
| DESCRIZIONE DISPOSITIVI IN GARA | UNITA' DI MISURA | FABBISOGNI ANNUALI AVEC | FABBISOGNI BIENNALI AVEC | NOTE
LOTTO 1
voce 1a | Protesi mammarie anatomiche sterili con micro-testurizzazione secondo Norma EN ISO 14607:2018 a base ovoidale, in un unico gel di silicone nel medesimo involucro, con ampia gamma di misure disponibili in modo da permettere una ricostruzione il più possibile simile al seno residuo nelle mastectomie e una correzione mammaria adeguata nella patologia malformativa | PEZZO | 285 | 570 | Norma ISO 14607 terza edizione 2018-04 INTERNATIONAL STANDARD ALLEGATO H metodi di analisi di superfice in base alla misurazione media delle rugosità MICROTESTURIZZATO da 10 a 50 micrometro MACROTESTURIZZATE >50micrometri
voce 1b | SIZER - protesi di prova temporaneo per la voce 1 a | PEZZO | 255 | 510
LOTTO 2
voce 2a | Protesi mammarie anatomiche sterili con micro-testurizzazione secondo norme EN ISO 14607:2018 , in un unico gel di silicone nello stesso elastomero. Presenza di repere per il corretto posizionamento dell'impianto, con ampia gamma di misure disponibili in modo da permettere una ricostruzione il più possibile simile al seno residuo nelle mastectomie e una correzione mammaria adeguata nella patologia malformativa. | PEZZO | 160 | 320 | Norma ISO 14607 terza edizione 2018-04 INTERNATIONAL STANDARD ALLEGATO H metodi di analisi di superfice in base alla misurazione media delle rugosità MICROTESTURIZZATO da 10 a 50 mirometro MACROTESTURIZZATE >50micrometri
voce 2 b | SIZER protesi di prova temporaneo per la voce 2 a | PEZZO | 195 | 390
LOTTO 3
3a | Protesi mammarie anatomiche e rotonde, sterili, rivestite di poliuretano con ampia gamma di misure disponibili in modo da permettere una ricostruzione il più possibile simile al seno residuo nelle mastectomie e una correzione mammaria adeguata nella patologia malformativa | PEZZO | 36 | 72
3b | SIZER protesi di prova temporaneo per la voce 3 a | PEZZO | 15 | 30
LOTTO 4
4a | Protesi mammarie rotonde sterili con micro-testurizzazione secondo norme EN ISO 14607:2018, in un unico gel di silicone nello stesso elastomero. Con ampia gamma di misure disponibili in modo da permettere una ricostruzione il più possibile simile al seno residuo nelle mastectomie e una correzione mammaria adeguata nella patologia malformativa. | PEZZO | 110 | 220 | Norma ISO 14607 terza edizione 2018-04 INTERNATIONAL STANDARD ALLEGATO H metodi di analisi di superfice in base alla misurazione media delle rugosità MICROTESTURIZZATO da 10 a 50 mirometro MACROTESTURIZZATE >50micrometri
4b | SIZER protesi di prova temporaneo per la voce 4 a | PEZZO | 125 | 250
LOTTO 5 | ESPANSORE mammario sterile microtesturizzato secondo normativa ISO 14607:2018, forma anatomica con possibilità di diversa proiezione, altezza, larghezza, forma, volume. Monovalvola di riempimento magnetica integrata facilmente reperibile e senza limitazioni temporali di rimozione. | PEZZO | 350 | 700 | Norma ISO 14607 terza edizione 2018-04 INTERNATIONAL STANDARD ALLEGATO H metodi di analisi di superfice in base alla misurazione media delle rugosità MICROTESTURIZZATO da 10 a 50 mirometro MACROTESTURIZZATE >50micrometri
LOTTO 6 | Espansore mammario e protesi in unico dispositivo | PEZZO | 21 | 42
LOTTO 7 | ESPANSORE TISSUTALE sterile in silicone A BASE RIGIDA con valvola remota, varie forme e misure . | PEZZO | 40 | 80
LOTTO 8 | ESPANSORE TISSUTALE sterile in silicone A BASE MORBIDA con valvola remota varie forme e misure | PEZZO | 15 | 30
LOTTO 9 | Matrice di collagene sterile in derma eterologo biocompatibile e anallergica non crosslinked per ricostruzione mammaria prepettorale one step che consenta l’avvolgimento della protesi mammaria. | PEZZO | 150 | 300
LOTTO 10 | Matrice sintetica sterile biocompatibile per la ricostruzione mammaria pre-pettorale one step che consenta l'avvolgimento della protesi mammaria. | PEZZO | 20 | 40
LOTTO 11 | Matrice di collagene sterile di origine biologica, biocompatibile e anallergica per ricostruzione mammaria sottopettorale che consenta la copertura della protesi assieme al muscolo pettorale | PEZZO | 20 | 40