## Foglio1
ALLEGATO QT)
LOTTO | DESCRIZIONE LOTTO | Descrizione caratteristiche richieste dei prodotti offerti | Riferimento documentazione tecnica allegata, redatta in lingua italiana, e pagina
LOTTO 1
voce 1a | Protesi mammarie anatomiche sterili con micro-testurizzazione secondo Norma EN ISO 14607:2018 a base ovoidale, in un unico gel di silicone nel medesimo involucro, con ampia gamma di misure disponibili in modo da permettere una ricostruzione il più possibile simile al seno residuo nelle mastectomie e una correzione mammaria adeguata nella patologia malformativa
voce 1b | SIZER - protesi di prova temporaneo per la voce 1 a
voce 1a
| Misure disponibili (da 150cc a 750cc) | indicare n° da 150cc a 750cc
| Tipi di profilo/ proiezione (1 tipo=1, 2 tipi=3, 3 tipi=5, 4 tipi=6 ) | indicare n° e tipo
| Referenze scientifiche indicizzate | elencare e indicare il n° di indicizzazione
| Approvazione FDA | si/no
| Standard di qualità : Fabbricazione e Controlli di qualità effettuati in base alle Norme Tecniche EN ISO 14607:2018 ,EN ISO 10993-1:2018 , EN ISO 13485:2016 | elencare
voce 1b
| Disponibilità sizer per ogni protesi a listino | si/no
| Protesi di prova sterili | si/no
LOTTO 2
voce 2a | Protesi mammarie anatomiche sterili con micro-testurizzazione secondo norme EN ISO 14607:2018 , in un unico gel di silicone nello stesso elastomero. Presenza di repere per il corretto posizionamento dell'impianto, con ampia gamma di misure disponibili in modo da permettere una ricostruzione il più possibile simile al seno residuo nelle mastectomie e una correzione mammaria adeguata nella patologia malformativa.
voce 2 b | SIZER protesi di prova temporaneo per la voce 2 a
CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA
voce 2a
| Tipo di testurizzazione | indicare n° e tipo
| Referenze scientifiche indicizzate | elencare e indicare il n° di indicizzazione
| Approvazione FDA | si/no
| Standard di qualità : Fabbricazione e Controlli di qualità effettuati in base alle Norme Tecniche EN ISO 14607:2018 ,EN ISO 10993-1:2018 , EN ISO 13485:2016 | elencare
| base rotonda | si/no
voce 2b
| Disponibilità sizer per ogni protesi a listino | si/no
| Protesi di prova sterili | si/no
LOTTO 3
3a | Protesi mammarie anatomiche e rotonde, sterili, rivestite di poliuretano con ampia gamma di misure disponibili in modo da permettere una ricostruzione il più possibile simile al seno residuo nelle mastectomie e una correzione mammaria adeguata nella patologia malformativa
3b | SIZER protesi di prova temporaneo per la voce 3 a
CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA
voce 3a
| Misure disponibili | indicare n°
| Tipi di profilo/ proiezione | indicare n° e tipo
| Referenze scientifiche indicizzate | elencare e indicare il n° di indicizzazione
| Approvazione FDA | si/no
| Standard di qualità : Fabbricazione e Controlli di qualità effettuati in base alle Norme Tecniche EN ISO 14607:2018 ,EN ISO 10993-1:2018 , EN ISO 13485:2016 | elencare
voce 3b
| Disponibilità sizer per ogni protesi a listino | si/no
| Protesi di prova sterili | si/no
LOTTO 4
4a | Protesi mammarie rotonde sterili con micro-testurizzazione secondo norme EN ISO 140607:2018, in un unico gel di silicone nello stesso elastomero. Con ampia gamma di misure disponibili in modo da permettere una ricostruzione il più possibile simile al seno residuo nelle mastectomie e una correzione mammaria adeguata nella patologia malformativa.
4b | SIZER protesi di prova temporaneo per la voce 4 a
CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA
voce 4a
| Misure disponibili | indicare n°
| Tipi di profilo/ proiezione | indicare n° e tipo
| Referenze scientifiche indicizzate | elencare e indicare il n° di indicizzazione
| Approvazione FDA | si/no
| Standard di qualità : Fabbricazione e Controlli di qualità effettuati in base alle Norme Tecniche EN ISO 14607:2018 ,EN ISO 10993-1:2018 , EN ISO 13485:2016 | elencare
voce 4 b
| Disponibilità sizer per ogni protesi a listino | si/no
| Protesi di prova sterili | si/no
LOTTO 5 | ESPANSORE mammario sterile microtesturizzato secondo normativa ISO 140607:2018, forma anatomica con possibilità di diversa proiezione, altezza, larghezza, forma, volume. Monovalvola di riempimento magnetica integrata facilmente reperibile e senza limitazioni temporali di rimozione.
CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA
| iperproiezione del polo inferiore | si/no
| diametro della valvola di riempimento magnetica | indicare diametro
| sistema di fissazione per il corretto orientamento dell’espansore | si/no
| base stabile e rinforzata | si/no
| Referenze scientifiche indicizzate | elencare e indicare il n° di indicizzazione
| Approvazione FDA (si10 no =0) | si/no
| Standard di qualità : Fabbricazione e Controlli di qualità effettuati in base alle Norme Tecniche EN ISO 14607:2018 ,EN ISO 10993-1:2018, EN ISO 13485:2016 | elencare
LOTTO 6 | Espansore mammario e protesi in unico dispositivo
CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA
| Tipologia di forme: rotonde e/o anatomiche | indicare
| Composizione gel di silicone-soluzione salina : diverse percentali di silicone e soluzione salina all’interno dele protesi - | indicare
| Referenze scientifiche indicizzate | elencare e indicare il n° di indicizzazione
| Approvazione FDA | si/no
| Standard di qualità : Fabbricazione e Controlli di qualità effettuati in base alle Norme Tecniche EN ISO 10993-1:2018 , EN ISO 13485 | elencare
LOTTO 7 | ESPANSORE TISSUTALE sterile in silicone A BASE RIGIDA con valvola remota, varie forme e misure .
CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA
| Tipologie di forme (croissant, ellittica, rettangolare, …) | indicare
| Tipologie di volumi | indicare
| Possibilità di ridurre a piacimento la lunghezza del raccordo tra valvola ed espansore | si/no
| Referenze scientifiche indicizzate | elencare e indicare il n° di indicizzazione
| Approvazione FDA (si 10 no =0) | si/no
| Standard di qualità : Fabbricazione e Controlli di qualità effettuati in base alle Norme Tecniche EN ISO 10993-1:2018 (si=10 no=0) EN ISO 13485:2016 (SI=5 no=0) | indicare
LOTTO 8 | ESPANSORE TISSUTALE sterile in silicone A BASE MORBIDA con valvola remota varie forme e misure
CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA
| Tipologie di forme (croissant, ellittica, rettangolare, …) | indicare
| Tipologie di volumi | indicare
| Possibilità di ridurre a piacimento la lunghezza del raccordo tra valvola ed espansore | si/no
| Referenze scientifiche indicizzate | elencare e indicare il n° di indicizzazione
| Approvazione FDA (si 10 no =0) | si/no
| Standard di qualità : Fabbricazione e Controlli di qualità effettuati in base alle Norme Tecniche EN ISO 10993-1:2018, EN ISO 13485:2016 | indicare
LOTTO 9 | Matrice di collagene sterile in derma eterologo biocompatibile e anallergica non crosslinked per ricostruzione mammaria prepettorale one step che consenta l’avvolgimento della protesi mammaria.
CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA
| avvolgimento totale della protesi | si/no
| presagomatura | si/no
| Referenze scientifiche indicizzate | elencare e indicare il n° di indicizzazione
| Approvazione FDA | si/no
| Standard di qualità : Fabbricazione e Controlli di qualità effettuati in base alle Norme Tecniche EN ISO 10993-1:2018, EN ISO 13485:2016 | indicare
LOTTO 10 | Matrice sintetica sterile biocompatibile per la ricostruzione mammaria pre-pettorale one step che consenta l'avvolgimento della protesi mammaria.
CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA
| Avvolgimento totale della protesi | si/no
| Presagomatura | si/no
| Referenze scientifiche indicizzate | elencare e indicare il n° di indicizzazione
| Approvazione FDA | si/no
| Standard di qualità : Fabbricazione e Controlli di qualità effettuati in base alle Norme Tecniche EN ISO 10993-1:2018, EN ISO 13485:2016 | indicare
LOTTO 11 | Matrice di collagene sterile di origine biologica, biocompatibile e anallergica per ricostruzione mammaria sottopettorale che consenta la copertura della protesi assieme al muscolo pettorale
CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA
| avvolgimento totale della protesi | si/no
| presagomatura | si/no
| Referenze scientifiche indicizzate (max=20 in base al n°) indicare il n di indicizzazione | elencare e indicare il n° di indicizzazione
| Approvazione FDA | si/no
| Standard di qualità : Fabbricazione e Controlli di qualità effettuati in base alle Norme Tecniche EN ISO 10993-1:2018, EN ISO 13485:2016 | indicare