QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO N° 1

| LOTTO 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Risposte | Riferimento alla documentazione tecnica presentata |
| Nome commerciale della strumentazione | indicare |  |
| Fabbricante | indicare |  |
| Fornitore | indicare |  |
| Caratteristiche sistema |  |  |
| Sistema completamente integrato (estrazione e amplificazione in un'unica piattaforma) | Si/ No- Se si , descrivere brevemente |  |
| Marcatura CE-IVD del sistema: strumentazione, software di analisi e reagenti | Si/ No |  |
| Completa automazione | Si/ No- Se si , descrivere brevemente |  |
| Dotato di lettore Bar Code | Si/ No |  |
| Metodica di esecuzione test: RT-PCR o TMA o TMA-RT | Indicare metodica |  |
| Accesso random dei campioni | Si/ No |  |
| Caricamento del tubo primario | Si/ No |  |
| Grande capacità carico iniziale : >= 96 campioni | Indicare |  |
| Dotazione di PC con SW di analisi | Si/ No |  |
| Integrabilità del sistema con il LIS Laboratorio - (DNLab) | Si/ No |  |
| Sistema a pavimento | Si/ No |  |
| Dimensioni massime : larghezza x profondità non superiore ad un metro quadro | Indicare |  |
| Tipologia di Fornitura |  |  |
| Assistenza tecnica strumentazione tipo full risk - tutto incluso | Si/ No |  |
| Fornitura accessori e consumabili dedicati al sistema | Si/ No |  |
| Produttività |  |  |
| Almeno n°400 test/die (7/7gg) - La produttività deve essere calcolata intendendo al massimo 12 h lavorative /die | Si/ No Se si indicare produttività |  |
| Caratteristiche della fornitura |  |  |
| Consegna tassativa del sistema entro 20 gg lavorativi dall'ordine | Si/ No |  |
| Unitamente alla strumentazione devono essere consegnati kit diagnostici per effettuare almeno n° 10.000 test | Si/ No |  |
| Numero kit e materiali consegnabili settimanalmente tale da consentire almeno n° 3.500 test | Si/ No |  |
| Tempi di consegna dall'ordine per kit e materiali : <= 7 gg lavorativi | Si/ No Se si indicare |  |
| Manutenzione |  |  |
| Tempi di intervento per manutenzione correttiva dalla chiamata: < 24 h solari ( escluso sabati e festivi) | Si/ No Se si indicare |  |
| Tempi di risoluzione del guasto dall' intervento: entro le 24 ore solari (escluso sabato e festivi) anche con sostituzione dell' apparecchiatura con altra equivalente | Si/ No |  |
| Presenza referenti di zona per assistenza tecnica | Si/ No Se si indicare nominativo, recapito e numero di telefono |  |

LOTTO N° 2

| LOTTO 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Risposte | Riferimento alla documentazione tecnica presentata |
| Nome commerciale della strumentazione | indicare |  |
| Fabbricante | indicare |  |
| Fornitore | indicare |  |
| Caratteristiche sistema |  |  |
| Fornitura di n° 1 termociclatore completo di software di analisi, reagenti ed eventuali materiali d'uso | Si/ No- Se si , descrivere brevemente |  |
| Marcatura CE-IVD della strumentazione, software di analisi e reagenti | Si/No |  |
| Metodologia di esecuzione dei test: RT-PCR | Si/No |  |
| Dotato di lettore Bar Code | Si/No |  |
| Celle Peltier con blocco almeno da 96 pozzetti | Si/No Se si indicare il n. |  |
| Capacità di rilevare almeno 4 fluorofori | Si/No |  |
| Dotazione di PC con SW di analisi | Si/No |  |
| Integrabilità del sistema con il LIS Laboratorio - (DNLab) | Si/No |  |
| Compatibilità con sistema di estrazione GENOLUTION EXTRACTOR NX-48S e regente NX-48S Viral NA kit | Si/No |  |
| Tipologia di Fornitura |  |  |
| Assistenza tecnica strumentazione tipo full risk - tutto incluso | Si/No |  |
| Fornitura accessori e consumabili dedicati al sistema | Si/No |  |
| Produttività |  |  |
| N°100 test/die (7/7gg) - La produttività deve essere calcolata intendendo al massimo 12 h lavorative /die | Si/No |  |
| Tempo di analisi inferiore a 45 minuti | Si/No Se si indicare |  |
| Caratteristiche della fornitura |  |  |
| Consegna tassativa entro 30 gg lavorativi dall'ordine | Si/No |  |
| Unitamente alla strumentazione devono essere consegnati kit diagnostici per effettuare almeno n° 1.500 test | Si/No |  |
| Numero kit e materiali consegnabili settimanalmente tale da consentire almeno n° 1.000 test | Si/No |  |
| Tempi di consegna |  |  |
| Tempi di consegna dall'ordine per kit e materiali : < =7 gg lavorativi | Si/No |  |
| Manutenzione |  |  |
| Tempi di intervento per manutenzione correttiva dalla chiamata: < 24 h solari ( escluso sabati e festivi) | Si/No |  |
| Tempi di risoluzione del guasto dall' intervento: entro 4 gg lavorativi anche con sostituzione dell' apparecchiatura con altra equivalente | Si/No |  |