## Foglio1
PROTESI MAMMARIE ED ESPANSORI - OGGETTO CONSULTAZIONE DEL MERCATO
DA COMPILARE A CURA DELL' IMPRESA
DENOMINAZIONE DITTA - SEDE - RECAPITI
Lotto | DESCRIZIONE DISPOSITIVI | NOTE | PREZZO UNITARIO DI RIFERIMENTO 2019 | DISPONIBILITA' DEL PRODOTTO CON LE CARATTERISTICHE INDIVIDUATE (barrare con una X se disponibile e indicare codice prodotto ) | Se il prodotto è disponibile con caratteristiche diverse da quelle INDIVIDUATE indicarle in questa colonna | EVENTUALI INFORMAZIONI/INTEGRAZIONI UTILI PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA
1 | Protesi mammarie anatomiche con MICRO-testurizzazione a base ovoidale IN UN UNICO gel di silicone con ampia gamma di misure disponibili in modo da permettere una ricostruzione il più possibile simile al seno residuo nelle mastectomie e una correzione mammaria adeguata nella patologia malformativa | I dispositivi devono essere provvisti di marcatura CE valida ed essere garantiti a vita | 545
2 | Protesi mammarie anatomiche con MACRO-testurizzazione a base ovoidale IN UN UNICO gel di silicone con ampia gamma di misure disponibili in modo da permettere una ricostruzione il più possibile simile al seno residuo nelle mastectomie e una correzione mammaria adeguata nella patologia malformativa | I dispositivi devono essere provvisti di marcatura CE valida ed essere garantiti a vita | 520
3 | Protesi mammarie rotonde con MICRO-testurizzazione in un unico gel di silicone con ampia gamma di misure disponibili in modo da permettere una simmetrizzazione adeguata nella patologia neoplastica e malformativa | I dispositivi devono essere provvisti di marcatura CE valida ed essere garantiti a vita | 375
4 | Protesi mammarie rotonde con MACRO-testurizzazione in un unico gel di silicone con ampia gamma di misure disponibili in modo da permettere una simmetrizzazione adeguata nella patologia neoplastica e malformativa | I dispositivi devono essere provvisti di marcatura CE valida ed essere garantiti a vita | 405
5 | Protesi mammarie anatomiche rivestite di DI POLIURETANO con ampia gamma di misure disponibili in modo da permettere una ricostruzione il più possibile simile al seno residuo nelle mastectomie e una correzione mammaria adeguata nella patologia malformativa | I dispositivi devono essere provvisti di marcatura CE valida ed essere garantiti a vita | 845
6 | Protesi mammarie rotonde LISCE con ampia gamma di misure disponibili in modo da permettere una ricostruzione il più possibile simile al seno residuo nelle mastectomie e una correzione mammaria adeguata nella patologia malformativa | I dispositivi devono essere provvisti di marcatura CE valida ed essere garantiti a vita | 395
7 | ESPANSORE mammario microtesturizzato di forma anatomica con possibilità di diversa proiezione/altezza/larghezza/forma/volume MONOVALVOLA di riempimento magnetica integrata facilmente reperibile e senza limitazioni temporali di rimozione | I dispositivi devono essere provvisti di marcatura CE valida ed essere garantiti a vita | 545
8 | ESPANSORE mammario e protesi in unico dispositivo | I dispositivi devono essere provvisti di marcatura CE valida ed essere garantiti a vita | 990
9 | ESPANSORI TISSUTALI in silicone A BASE RIGIDA con valvola remota varie forme e misure e senza vincoli temporali di rimozione |  | 430
10 | ESPANSORI TISSUTALI in silicone A BASE MORBIDA con valvola remota varie forme e misure e senza vincoli temporali di rimozione |  | 345
11 | Matrice di collagene in derma suino biocompatibile e anallergica non crosslinked per ricostruzione mammaria prepettorale one step che consenta l’avvolgimento completo della protesi mammaria. |  | 2350
1 | NOTE GENERALI:
2 | NOTE GENERALI:
3 | NOTE GENERALI: